Государственная служба ЧР по конкурентной политике и тарифам допустила к участию в аукционе организацию,  указавшую в заявке недостоверные сведения

На этой неделе Комиссия Чувашского УФАС России,  рассмотрев жалобу ООО «Научно-производственное предприятие «ЛиМ»,  признала в действиях аукционной комиссии Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам нарушение п.  1  ч.  4  ст.  41.9  Закона о размещении заказов.
     При проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку и монтаж медицинского оборудования (наркозно-дыхательных аппаратов)  аукционная комиссия службы в нарушение действующего законодательства допустила к участию в торгах участника,  который представил недостоверные сведения по пункту 27.13  технического задания.  В частности,  вышеназванный участник указал,  что тревога низкого входного давления кислорода аппарата Chirana  «Venar»  срабатывает при падении давления в магистрали кислорода 1,4  кПа.  Однако специалисты Управления,  изучив руководство по эксплуатации данного аппарата,  выяснили,  что эта цифра не соответствует действительности.
     Ответчику выдано предписание об устранении выявленного нарушения путем возврата к рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом аукционе.

2012-04-20  06:27:00