ОАО «Водоканал»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),

КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ

НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В связи с наличием в действиях ОАО «Водоканал» (428024, г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12) признаков нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившихся в навязывании ООО «Фирма «Старко» невыгодных условий в договоре № 09/13 от 24.11.2011  на выполнение работ по монтажу узлов в водопроводных камерах № 1, 2 и врезки построенного водопровода диаметром 250 м, согласно проекту «Инженерные сети водоснабжения в IV мкр. «Центральный», в части обязанности осуществления излишних работ, не связанных с непосредственным  подключением построенного многоквартирного дома строительной позиции 31 к водопроводным сетям ОАО «Водоканал»,

Чувашское УФАС России на основании статьи  39.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  предупреждает  о необходимости прекращения указанных действий в срок до  24 марта 2012г., путем исключения из названного  договора следующих поименованные в нем работ и уменьшения объема воды, необходимого для проведения работ по промывке и дезинфекции водопроводных сетей:

по установке затворов на водоводе Д-500 мм в камере ВК-2 по адресу перекресток ул. К. Иванова и ул. Винокурова со стороны дома 74/47; врезке вновь построенного водопровода диаметром 250 мм в водопровод диаметром 500 мм в камере ВК-2; переврезке водопроводных вводов в жилые дома №№ 78, 76/14 по ул. К. Иванова во вновь построенный водопровод диаметром 250 мм.

по промывке и дезинфекции водопроводных сетей далее водовода Д-600мм, проходящего по ул. Водопроводная;

по объему воды, необходимой для промывки и дезинфекции водопроводных сетей далее водовода Д-600мм, проходящего по ул. Водопроводная.

О  выполнении  предупреждения  сообщить  в Чувашское УФАС России ФАС России в   течение  трех  дней  со  дня  окончания  срока, установленного для его выполнения.

Председатель Комиссии                                                                                    Н.Ю. Винокурова

Члены комиссии:                                                                                                      Л.А.Железина

А.Р. Гадилова