Р Е Ш Е Н И Е

по результатам рассмотрения жалобы

общества с ограниченной ответственностью

«Интегро»

Дело № 170-К-2012

25 сентября 2012 года г.Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 25 сентября 2012 года.

Решение изготовлено в полном объеме 28 сентября 2012 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по контролю в сфере размещения заказов, созданная на основании приказов Чувашского УФАС Россииот 12.09.2011 № 313, 01.08.2012 № 300 в составе:

Винокуровой Н.Ю.-заместителя руководителя-начальника отдела

товарных рынков (председатель комиссии);

Чагиной Г.В. -начальника отдела контроля за размещением заказов и торгов Чувашского УФАС России (член комиссии);

Павловой Л.В. -специалиста-эксперта отдела контроля за размещением заказов и торгов Чувашского УФАС России (член комиссии)

в присутствии представителей:

заказчика Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:

Решетова Павла Юрьевича по доверенности от 25.09.2012 года,

Дмитриевой Ирины Станиславовны по доверенности от 24.09.2012 №1406,

уполномоченного органа Государственная служба Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам:

Александровой Елены Ивановны-начальника отдела организации и проведения государственных закупок по доверенности от 05.09.2012 № 33,

Елисеевой Алины Юрьевны-заместителя руководителя по доверенности от 10.05.2012 №18,

Петровой Анастасии Александровны-заведующего сектором информационно-аналитического обеспечения государственных закупок по доверенности от 21.08.2012 № 30,

участника размещения заказа общества с ограниченной ответственностью «ИПС»:

Черногора Леонида Андреевича по доверенности от 24.09.2012 № 159,

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «Интегро» (далее - ООО «Интегро», общество) о нарушении заказчиком Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Городская больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов),

**УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии 18.09.2012 года поступила жалоба ООО «Интегро» на действия заказчика Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее – БУ «Городская больница скорой медицинской помощи» Минздравосоцразвития Чувашии, заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на оказание услуг по ремонту рентгеновского компьютерного томографа GE LigtSpeed Plus с заменой рентгеновской трубки (извещение №0115200001112001411).

ООО «Интегро» в жалобе заявляет, что в технической части документации об аукционе в электронной форме заказчик требует у участников размещения заказов наличие канала поставки оригинальных запасных частей и блоков, что не предусмотрено законодательством о размещении заказов.

Кроме этого, в противоречие части 2 статьи 19.1 Закона о размещении заказов при формировании начальной цены контракта заказчиком не указаны реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах.

ООО «Интегро», надлежаще извещенное письмом (исх. №06-04/6709 от 18.09.2012 года), на заседание не явилось.

Представители БУ «Городская больница скорой медицинской помощи» Минздравосоцразвития Чувашии и уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее-уполномоченный орган) нарушения законодательства о размещении заказов не признали и сообщили, что документация об аукционе разрабатывается заказчиком и утверждается исходя из своих потребностей. Предметом контракта является ремонт рентгеновского компьютерного томографа GE LigtSpeed Plus (имеющегося у заказчика) с заменой рентгеновской трубки. Требование о наличии канала поставки оригинальных запасных частей и блоков в технической части указано для того, чтобы поставка оригинальных запасных частей (в том числе рентгеновской трубки) производилась именно от производителя указанного оборудования. В соответствии с инструкцией по эксплуатации томографа GE LigtSpeed Plus компания GE не может гарантировать работоспособность или надежность в том случае, если в системе будет установлена трубка другого производителя, поскольку алгоритмы охлаждения и реконструкции рассчитаны на определенную конструкцию трубки. При установке трубки другого производителя утечка излучения может превосходить показатели, указанные компанией GE.

Изучив представленные документы, заслушав пояснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов приходит к следующему.

Заказчиком является Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики .

Уполномоченный орган 31.08.2012 года разместил на официальном сайте zakupki.gov.ru извещение №0115200001112001411 о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на оказание услуг по ремонту рентгеновского компьютерного томографа GE LigtSpeed Plus с заменой рентгеновской трубки с начальной (максимальной) ценой контракта 5 550 000,00руб.

Аукцион проведен на электронной торговой площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» (<http://www.etp.roseltorg.ru>) (далее-электронная торговая площадка).

В соответствии с [частью 5 статьи 41.6](consultantplus://offline/ref=101F44D042DCF11744AC3E8690E6DABE5D6147509FE952E8A3DBE1E7CD3CA93CE44C42F173g519J) Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к участникам размещения заказа, установленные в силу статьи 11 указанного Закона (соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; непроведение ликвидации участника размещения заказа; неприостановление деятельности участника размещения заказа; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и т.д.) (части 1-3 статьи 11 Закона о размещении заказов).

В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона о размещении заказов кроме указанных в [частях 1](consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E25DCC7B2143E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA3EFj6A8K) - [3](consultantplus://offline/ref=F49AD08EC6F7FA97A7B936EBB39E00C24E25DCC7B2143E9818EFBB5BE5C61210B1F645B3F89FA3E0j6AAK) настоящей статьи требований Правительство Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган не вправе устанавливать иные требования к участникам размещения заказа.

Во исполнение указанных норм в пунктах 18 и 19 информационной карты по рассматриваемому аукциону предусмотрены (обязательные и дополнительные) требования к участникам размещения заказа.

Как следует из представленных документов, кроме требований, указанных в пунктах 18 и 19 информационной карты, в технической части документации об аукционе в электронной форме (раздел I) установлено требование к участникам размещения заказа о наличии канала поставки оригинальных запасных частей и блоков для томографа рентгеновского компьютерного GE LigtSpeed Plus для их установки или замены в рамках договора.

Статьей 11 Закона о размещении заказов не предусмотрено такое требование к участникам размещения заказа, что влечет за собой ограничение количества участников размещения заказа и является нарушением части 4 статьи 11 Закона о размещении заказов.

В соответствии с пунктом 6.1 части 3 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соответствии с положениями [ст. 19.1](consultantplus://offline/ref=870F4986B0C5023F31079E81E5AFAB601ECD567FB5A59BD0B4C028B4DF179D9F1B02EF4E29CA58EFe0w7P) настоящего Федерального закона.

В силу [пункта 1 статьи 19.1](consultantplus://offline/ref=870F4986B0C5023F31079E81E5AFAB601ECD567FB5A59BD0B4C028B4DF179D9F1B02EF4E29CA58EFe0w4P) Закона о размещении заказов для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, уполномоченного органа, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору, и иные источники информации. Заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В документации об открытом аукционе в электронной форме указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания ([часть 2 статьи 19.1](consultantplus://offline/ref=870F4986B0C5023F31079E81E5AFAB601ECD567FB5A59BD0B4C028B4DF179D9F1B02EF4E29CA58EFe0w5P) Закона о размещении заказов).

Раздел 2 документации об аукционе в электронной форме содержит расчет цены за единицу ремонта рентгеновского компьютерного томографа GE LigtSpeed Plus, полученный из коммерческих предложений №1, №2, №3, что не противоречит требованиям статьи 19.1 Закона о размещении заказов.

В подтверждение вышеизложенному заказчиком в заседании Комиссии представлены ответы на запросы по ценам на ремонт томографа GE LigtSpeed Plus от ООО «Медтехлинк» от 30.07.2012 №091 (5 100 000,00руб.), ООО «Медицина для Вас Сервис» от 31.05.2012 №59 (5735000,00руб.), ООО «МР-студия» от 30.05.2012 №75 (5 800 275,00руб.).

В связи с этим, заявление ООО «Интегро» по данному основанию является необоснованным.

При таких обстоятельствах, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по контролю в сфере размещения заказов на основании части 6 статьи 60 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

РЕШИЛА:

1.Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Интегро» частично обоснованной.

2. Признать в действиях заказчика Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики нарушение части 4 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на оказание услуг по ремонту рентгеновского компьютерного томографа GE LigtSpeed Plus с заменой рентгеновской трубки (извещение №0115200001112001411).

3. Выдать предписание заказчику Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики и уполномоченному органу Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам об устранении нарушений части 4 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем внесения изменений в документацию об аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на оказание услуг по ремонту рентгеновского компьютерного томографа GE LigtSpeed Plus с заменой рентгеновской трубки (извещение №0115200001112001411).

4. Направить материалы дела должностному лицу Чувашского УФАС России, уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении.

Председатель Комиссии Н.Ю.Винокурова

Члены Комиссии Г.В.Чагина

Л.В.Павлова

*Примечание: Решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов*

*может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его*

*принятия (часть 9 статьи 60 Закона о размещении заказов****).***