Р Е Ш Е Н И Е

по результатам рассмотрения жалобы

общества с ограниченной ответственностью

«Интегро»

Дело № 180-К-2012

23 октября 2012 года                                                                           г.Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 23 октября  2012 года.

Решение изготовлено в полном объеме  26 октября 2012 года.

# Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по контролю в сфере размещения заказов, созданная на основании приказов Чувашского УФАС России от 01.08.2012 № 300 в составе:

Винокуровой Н.Ю.- заместителя руководителя-начальника отдела

товарных рынков  (председатель комиссии);

Чагиной Г.В.          - начальника отдела  контроля  за размещением 					    заказов и торгов Чувашского УФАС  России  (член   				    комиссии);

Давыдовой Н.А.    - специалиста-эксперта отдела контроля  за					              размещением заказов и торгов  Чувашского 						    УФАС России (член комиссии)

в присутствии представителей:

заказчика Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:

Егоровой Ольги Константиновны, по доверенности  от 16.03.2012 года,

Решетова Павла Юрьевича, по доверенности от 22.10.2012 года,

уполномоченного органа  Государственная служба Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам:

Александровой Елены Ивановны-начальника отдела организации и проведения государственных закупок, по доверенности от 05.09.2012 № 33,

Разумовской Эллы Олеговны-начальника отдела правового обеспечения, по доверенности  от 04.06.2012 №22,

рассмотрев  жалобу общества с ограниченной ответственностью  «Интегро» (далее - ООО «Интегро»,  общество) о нарушении заказчиком Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница»  Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии  16.10.2012  года поступила жалоба  ООО «Интегро» на действия Уполномоченного органа – Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее-уполномоченный орган) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора на оказание услуг  по ремонту рентгеновского компьютерного томографа Toshiba AQUILION 64, Зав. № НСА0893341 с заменой запасных частей (извещение №0115200001112001616).

ООО  «Интегро» в жалобе заявляет, что в пункте 18 Раздела 6 Информационной карты аукциона уполномоченный орган требует у участников размещения заказа наличие лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения с указанием деятельности: размещение, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения для медицинских рентгенологических исследований (используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские диагностические стационарные и переносные, аппараты рентгеновские медицинские дентальные стационарные), что не предусмотрено законодательством о размещении заказов. Также заявитель сообщает, что в документации не предусмотрено выполнение работ либо оказание услуг, связанных с размещением либо техническим обслуживанием аппаратов рентгеновских медицинских дентальных стационарных.

Представители БУ «Республиканская клиническая больница» Минздравосоцразвития Чувашии и уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам нарушения законодательства о размещении заказов не признали и сообщили, что данное требование выставляли согласно Федеральному закону от 04.05.2011 №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положению о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).

Изучив представленные документы, заслушав пояснения лиц, участвующих  в рассмотрении дела, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов приходит к следующему.

Заказчиком является Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Уполномоченный орган 27.09.2012 года разместил  на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение №0115200001112001616 о проведении открытого аукциона в электронной форме  на право заключения гражданско-правового  договора на оказание услуг  по ремонту рентгеновского компьютерного томографа Toshiba AQUILION 64, Зав. № НСА0893341 с заменой запасных частей с начальной (максимальной) ценой контракта 4674668,00руб.

Аукцион проведен на электронной торговой площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» (http://www.etp.roseltorg.ru).

В соответствии с частью 5 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к участникам размещения заказа, установленные в силу статьи 11 указанного Закона (соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; непроведение ликвидации участника размещения заказа; неприостановление деятельности участника размещения заказа; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  и т.д.) (части 1-3 статьи 11 Закона о размещении заказов).

В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона о размещении заказов кроме указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи требований Правительство Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган не вправе устанавливать иные требования к участникам размещения заказа.

Во исполнение указанных норм  уполномоченным органом в пункте 18 Информационной карты по рассматриваемому аукциону  предусмотрены обязательные требования к участникам размещения заказа, а именно наличие лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения с указанием деятельности: размещение, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения для медицинских рентгенологических исследований (используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские диагностические стационарные и переносные, аппараты рентгеновские медицинские дентальные стационарные). В пункте 20 Информационной карты установлено требование ко вторым частям заявок копия лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения с указанием деятельности: размещение, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения для медицинских рентгенологических исследований (используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские диагностические стационарные и переносные, аппараты рентгеновские медицинские дентальные стационарные).

В ходе заседания, комиссия Чувашского УФАС России установила, что рентгеновский компьютерный томограф и дентальный аппарат относятся к разным рентгеновским аппаратам и аппаратурам, что подтверждается Постановлением от 18 февраля 2003 г. №8 «О введении в действие СанПиН  2.6.1.1192-03» и ГОСТом 25272-82 «Аппараты рентгеновские медицинские. Термины и определения». Так дентальный рентгеновский аппарат относится к шестому виду аппарата из 102 видов ГОСТа 25272-82, а рентгеновский компьютерный томограф относится к аппаратуре, что подтверждается Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2009г. №8.

Согласно реестру лицензий официального сайта Роспотребнадзора www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдает лицензии отдельно на аппарат рентгеновский медицинский диагностический и отдельно на аппарат рентгеновский медицинский дентальный. Так, например:

- Лицензия №77.01.13.002.Л.000033.05.12 от 31.05.2012 на размещение, техническое обслуживание и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские, в т. ч. Дентальные, выданная Управлением по г.Москва.

- Лицензия №77.01.13.002.Л.000359.12.11 от 13.12.2011 на размещение и техническое обслуживание источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские, в т. ч. Дентальные.

- Лицензия №70.ТС.08.002.Л.000008.06.12 от 01.06.2012 на размещение, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники аппараты рентгеновские медицинские диагностические, выданная Управлением по Томской области.

- Лицензия №42.21.04.002.Л.000005.01.07 от 16.01.2007 на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): размещение, эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, утилизация аппаратов рентгеновских медицинских. Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские диагностические стационарные и передвижные, выданная Управлением по Кемеровской области.

Поскольку деятельность по размещению, техническому обслуживанию дентальных рентгеновских медицинских аппаратов не является предметом аукциона, установление требования о наличии лицензии на указанный вид деятельности противоречит требованиям статьи 11 Закона о размещении заказов и влечет за собой ограничение количества участников размещения заказа, что является нарушением  части 4 статьи 11 Закона о размещении заказов.

При таких обстоятельствах, Комиссия Управления Федеральной  антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по контролю в сфере размещения заказов на основании  части 6 статьи 60  Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд»

РЕШИЛА:

1.Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Интегро» обоснованной.

2. Признать  в действиях уполномоченного органа Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам  нарушение части 4 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора на оказание услуг  по ремонту рентгеновского компьютерного томографа Toshiba AQUILION 64, Зав. № НСА0893341 с заменой запасных частей (извещение №0115200001112001616).

3. Выдать предписание уполномоченному органу Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам  об устранении нарушений части 4 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» путем внесения изменений в документацию об аукционе в электронной на право заключения гражданско-правового  договора на оказание услуг  по ремонту рентгеновского компьютерного томографа Toshiba AQUILION 64, Зав. № НСА0893341 с заменой запасных частей (извещение №0115200001112001616).

4.  Направить материалы дела должностному лицу Чувашского УФАС России, уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении.

Председатель Комиссии                                                             Н.Ю.Винокурова

Члены Комиссии       						            Г.В.Чагина

Н.А. Давыдова

Примечание:	Решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов

может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его

принятия	 (часть 9 статьи 60 Закона о размещении заказов).