## РЕШЕНИЕ

## по результатам рассмотрения жалобы на действия

## государственного заказчика Министерства здравоохранения

## и социального развития Чувашской Республики,

## уполномоченного органа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам

## Дело №133 -К-2011

## «13» августа 2012 года                                                                                г. Чебоксары

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере размещения заказов, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от   01.08.2012 №309  в составе:

Винокуровой Н.Ю. – заместителя руководителя – начальника отдела товарных рынков Чувашского УФАС России (председатель Комиссии);

Чагиной Г.В. – начальника отдела контроля за размещением заказов и торгов (член Комиссии);

Алексеевой А.В. – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля за размещением заказов и торгов (член Комиссии);

при участии представителей:

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:

Шмариной Ирины Владимировны, по доверенности от 08.08.2012 №01/12-8103;

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:

Матвеевой Елены Борисовны, по доверенности от 24.02.2012 № 12;

Разумовской Эллы Олеговны, по доверенности от 04.06.2012 № 22,

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «Алкомед» о нарушении Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),

УСТАНОВИЛА:

ООО «Алкомед» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии с жалобой на действия государственного заказчика Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, уполномоченного органа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (аппарат для стерилизации инструментов и материалов).

Жалоба мотивирована тем, что в техническое задание документации об аукционе включены параметры медицинского оборудования, которым в совокупности соответствует  плазменный стерилизатор RENO-D50  производства компании  RENOSEM Co., Ltd (Корея), что влечет за собой искусственное ограничение количества участников размещения заказа. Ограничение количества участников заявитель усматривает в установлении следующих требований к предмету поставки:

| № п\п согласно ТЗ | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Габаритные размеры | Не более 830x570x1280мм |
| 2.2 | Масса системы | Не более 290 |
| 2.3 | Количество камер стерилизации | Не менее 2 шт. |
| 2.4 | Общий объем стерилизации | Не менее 60 л. |
| 2.5 | Полезный объем стерилизации | Не менее 56 л. |
| 2.6 | Возможность асинхронной работы камер | Наличие |
| 2.7 | Возможность использования только одной камер из двух | Наличие |
| 2.10 | Возможность соприкосновения стерилизуемого инструментария и материалов со стенкой стерилизационной камеры для использования всего объема камеры | Наличие |
| 2.13 | Тип кассеты | Патрон |
| 2.25.1 | Размер бумаги | Не более 50 мм |
| 2.25.2 | Потребляемая мощность | Не более 2,5 кВт |
| 2.31 | Длина стерилизуемого канала изготовленного из тефлона или полиэтилена диаметром от 1мм | Не менее 12000 мм |
| 2.32 | Длина стерилизуемого канала из нержавеющей стали диаметром от 1мм | Не менее 1000 мм |

Представители Минздравсоцразвития Чувашии, Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам нарушения законодательства о размещении заказов не признали. Пояснили, что требования к техническим и функциональным характеристикам медицинского оборудования  включены в документацию об аукционе в целях реализации потребностей заказчика с учетом возможного участия нескольких поставщиков.

Изучив представленные документы, признав возможным рассмотрение жалобы в отсутствие не явившегося представителя ООО «Алкомед», заслушав пояснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов приходит к следующему.

## В силу части 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 – 3.2, 4.1 – 6 статьи 34 настоящего Федерального закона.

## На основании части 2 статьи 34 Закона о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

## Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа (часть 3.1 статьи 34 Закона о размещении заказов).

## Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об аукционе в электронной форме требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Извещением №0115200001112001149, размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 03 августа 2012 года, Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (аппарат для стерилизации инструментов и материалов). Государственным заказчиком выступило Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 5 965 000 руб.

Реализуя положения части 1 статьи 41.6, пункта 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов, заказчик, уполномоченный орган в разделе 1 документации об аукционе установили требования к оборудованию, являющемуся предметом торгов.

Установление потребности заказчика в наличии двух камер обусловлено тем, что такой стерилизатор приравнивается объемом к двум стерилизаторам с малым объемом стерилизации, поскольку камеры могут работать как синхронно, так и по отдельности, укоряя при этом инструментооборот, снижая затраты на расходный материал, в том числе стерилянт, электроэнергию, стоимость обслуживания и эксплуатации (в случае использования одной камеры как резервной при небольшом объеме инструментария).

Требование о наличии возможности соприкосновения стерилизуемого инструментария  и материалов со стенкой стерилизационной камеры для использования всего объема камеры позволяет использовать весь объем камеры  и уменьшить затраты на расходный материал – стерилянт. В соответствии с письмом ООО «ФЛОГИСТОН-МЕД», представителем производителя RENOSEM Co., Ltd на территории РФ подтверждает возможность соприкосновения стерилизуемого инструментария  и материалов со стенкой стерилизационной камеры во время цикла стерилизации, что не прерывает цикл стерилизации и не изменяет параметры эффективности стерилизации.

Установление требования к размеру бумаги «не более 50 мм» является потребностью заказчика, обусловленной минимизированием затрат на расходные материалы в процессе эксплуатации оборудования.

Указанное в пункте 2.25.2 требование к потребляемой мощности обусловлено техническими требованиями электропроводки заказчика. Приобретение оборудования с более высокой мощностью   возлагает на заказчика дополнительные затраты по замене электропроводки и расходу большего количества электроэнергии, а также затягиванию срока ввода в эксплуатацию оборудования по причине проведения ремонтных работ по замене электропроводки.

Исходя из анализа требований заказчика установленных в пункте 2.31 и 2.32 ТЗ документации об аукционе, Комиссией Чувашского УФАС России установлено что наличие данного требования не препятствует предложению к поставке оборудования с лучшими параметрами.

Комиссия                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Чувашского УФАС России приходит к выводу, что действующее законодательство не ограничивает права заказчика приобретать товары  в соответствии со своими нуждами и спецификой деятельности. Требования к товару, установленные в документации, обусловлены объективными потребностями заказчика в приобретении аппарата для стерилизации инструментов и материалов с необходимыми  характеристиками.

При таких обстоятельствах жалоба ООО «Алкомед» не может быть признана обоснованной.

Кроме того, Комиссией Чувашского УФАС России установлено, что 02.08.2012 решением уполномоченного органа №167 в соответствии с частью 6 статьи 41.5 Закона о размещении заказов и письма государственного заказчика  Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики от 02.08.2012 №08/15-7891 размещение заказа отменено.

Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на основании части 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

РЕШИЛА:

## Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Алкомед» необоснованной.

| Председатель Комиссии | Н.Ю. Винокурова |
| --- | --- |
| Члены Комиссии | Г.В. Чагина |
|  | А.В. Алексеева |

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.