Р Е Ш Е Н И Е

по результатам рассмотрения жалобы

ООО «УК Сибмед»

 Дело № 23-К-2013

04 марта 2013 года г.Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 04 марта 2013 года.

Решение изготовлено в полном объеме 07 марта 2013 года.

 Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по контролю в сфере размещения заказов, созданная на основании приказов Чувашского УФАС России от 01.08.2012 № 300 России и от 22.02.2015 № 72, в составе:

 Котеева В.В. - заместителя руководителя Чувашского УФАС России

 (председатель комиссии);

Чагиной Г.В. - начальника отдела контроля за размещением заказов

 и торгов Чувашского УФАС России (член комиссии);

Давыдовой Н.А.- специалиста-эксперта отдела контроля за размещением

заказов и торгов Чувашского УФАС России (член комиссии);

в присутствии представителей:

 уполномоченного органа – Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Александровой Елены Ивановны (по доверенности);

заказчика – БУ Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Минздравсоцразвития Чувашской Республики –Егорова Ольга Константиновна (по доверенности), Решетов Павел Юрьевич (по доверенности).,

в отсутствии заявителя – ООО «ГК «Сибмед», представившего ходатайство о рассмотрении жалобы в его отсутствие

 рассмотрев жалобу ООО «ГК Сибмед» о нарушении аукционной комиссией Уполномоченного органа Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов), и руководствуясь Административным регламентом, утвержденным ФАС России от 24.07.2012 № 498

 **УСТАНОВИЛА:**

 В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии 25.02.2012 года поступила жалоба ООО «ГК Сибмед» на неправомерные действия Уполномоченного органа - Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку и монтаж медицинского оборудования (операционные столы и кресло смотровое) (изв. №0115200001113000236).

Жалоба подана в Чувашское УФАС России с соблюдением требований, установленных статьями 57, 58 Закона о размещении заказов.

 ООО «ГК Сибмед» в своей жалобе заявляет, что приняло участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку и монтаж медицинского оборудования (операционные столы и кресло смотровое). Однако при рассмотрении первых частей заявок участнику №2 (ООО «ГК Сибмед») было отказано в допуске к участию в открытом аукционе.

Обоснованием не допуска, согласно протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок от 19.02.2013 является, в соответствии с ч.4 статьи 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в нарушение п.20 Раздела 6 «Информационная карта аукциона» Общей части документации об аукционе в электронной форме и Раздела 1 «Техническое задание» Технической части документации об аукционе в электронной форме: представление недостоверных сведений о предлагаемом участником размещения заказа к поставке оборудования (стол операционный универсальный ОМ-30 с АКБ), а именно: - участник размещения заказа предоставил недостоверные сведения об оборудовании (стол операционный универсальный ОМ-30 с АКБ) по позиции 4 –«длина панели стола».

 Представитель заявителя считает отклонение своей заявки необоснованным, поскольку, заказчик в техническом задании указал характеристику «Длина панели стола: не менее 2100 мм. Заявитель утверждает, что предлагаемое им оборудование, а именно стол операционный универсальный ОМ -30 с АКБ, имеет длину панели 2100 мм, достоверность сведений подтверждается официальным письмом производителя.

Представители Заказчика и Уполномоченного органа нарушение законодательства о размещении заказов не признали, считают, что заявка ООО «ГК Сибмед», отклонена правомерно, поскольку согласно информации изученных источников, а именно: руководство по эксплуатации на стол операционный ОМ-30, официальный сайт производителя «МедПромИнвест» «www.medprom.com), а также информации с сайтов продавцов, длина панели стола составляет 2000 мм.

В заседании Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов и торгов объявлен перерыв до 13 часов 30 минут 04 марта 2013 г.

Изучив представленные документы, заслушав пояснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов приходит к следующему.

Заказчиком является БУ «Республиканская клиническая больница» Минздравсоцразвития, Уполномоченным органом, привлеченным к проведению открытого аукциона является Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

Уполномоченным органом 06.02.2013 на официальном сайте zakupki.gov.ru размещено извещение (№0115200001113000236) о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку и монтаж медицинского оборудования (операционные столы и кресло смотровое) с начальной (максимальной) ценой контракта 2 035 00,00 руб.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме регламентируется статьей 41.6 Закона о размещении заказов.

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 41.6 Закона N 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными ч. 3 ст. 41.6 Закона N 94-ФЗ должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Из смысла приведенных норм следует, что в зависимости от своих потребностей заказчик должен установить конкретные требования к качеству, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке.

 Реализуя названные положения законодательства в п.4 Технического задания аукционной документации заказчик установил требование к показателям (техническим характеристикам) товара необходимого к поставке - длина панели стола не менее 2100 мм.

Требования к товару, установленные в технической части, обусловлены объективными потребностями заказчика в приобретении стола операционного универсального с определенными техническими характеристиками. Действующее законодательство не ограничивает право заказчиков приобретать товары в соответствии со своими нуждами и спецификой деятельности.

Согласно материалам дела, заявителем (ООО «ГК Сибмед») подана заявка на участие в аукционе. В качестве предлагаемого к участию в аукционе оборудования участником заявлен стол операционный универсальный ОМ-30 с АКБ (Беларусь). В п.4 технического задания участник указал, что предлагаемый им стол имеет длину панели, отвечающую требованиям заказчика – 2100 мм. Вместе с тем, заявителем представлено письмо Частного предприятия «Медпроминвест» от 19.02.2013 №138, подписанное главным конструктором предприятия, которым он информирует заинтересованные организации о том, что согласно ТУ, габаритные размеры панели стола операционного универсального, электромеханического ОМ-30 составляют: (Д/Ш) 2100±100/550 мм.

 Следовательно, стол операционный универсальный может иметь длину как 2000 мм, 2100 мм так и 2200 мм.

 Однако при изучении Комиссией Чувашского УФАС России официального сайта производителя www.medprom.com, руководства по эксплуатации ФСИШ.942813.003 РЭ на стол операционный ОМ-30 , сайтов поставщиков информация о производстве столов ОМ-30 с длиной панели 2100 мм не имеет официального подтверждения.

Следовательно, ООО «ГК Сибмед», представило в составе первой части заявки недостоверную информацию о технических характеристиках оборудования.

 В соответствии с частью 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в том числе, в случае несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Таким образом, аукционная комиссия правомерно признала заявку ООО «ГК «Сибмед» не соответствующей требованиям документации об аукционе и обоснованно ее отклонила.

При таких обстоятельствах, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по контролю в сфере размещения заказов на основании части 6 статьи 60 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

РЕШИЛА:

 Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «ГК Сибмед» необоснованной.

Председатель Комиссии В.В.Котеев

Члены Комиссии Г.В.Чагина

 Н.А.Давыдова

*Примечание: Решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия (часть 9 статьи 60 Закона о размещении заказов****).***