Р Е Ш Е Н И Е

по результатам рассмотрения жалобы на действия Уполномоченного органа – Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и Заказчика – бюджетного учреждения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики

Дело № 106-К-2013                                                                               г.Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 27 мая  2013 года.

Решение изготовлено в полном объеме 30 мая 2013 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере размещения заказов, созданная на основании приказов Чувашского УФАС России от 01.08.2012 №300, от 13.05.2013 №161 в составе:

Винокуровой Н.Ю.  – заместителя руководителя – начальник отдела

товарных рынков (председатель Комиссии);

Павловой Л.В.     –  специалиста-эксперта отдела контроля за

размещением заказов и торгов (член Комиссии);

Скворцовой Т.В. – специалиста 1 разряда отдела контроля за

размещением заказов и торгов (член Комиссии);

при участии представителей:

Общества с ограниченной ответственностью «Газпромсервис»:

Сабанова Виктора Ивановича, по доверенности от 25.02.2013г.,

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:

Осиповой Ирины Владимировны по доверенности от 28.01.2013г. №12,

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:

Егоровой Ольги Константиновны, по доверенности от 06.02.2013г.,

Егорова Евгения Валерьевича, по доверенности от 27.05.2013г.,

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «Газпромсервис» о нарушении Уполномоченным органом – Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и Заказчиком – бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Федерального закона от 21 июля 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) и, руководствуясь Административным регламентом, утвержденным ФАС России от 24.07.2012 № 498

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии 21.05.2013 поступила жалоба общества с ограниченной ответственностью «Газпромсервис» (далее – ООО «Газпромсервис», общество, Заявитель) на действия Уполномоченного органа – Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Государственная служба ЧР по конкурентной политике и тарифам, Уполномоченный орган) и Заказчика – бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее – БУ «РКБ» Минздравсоцразвития Чувашии, Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку комплектующих для системы газоснабжения медицинскими газами (изв.№0115200001113000823).

ООО «Газпромсервис» не согласно с отказом в допуске к участию в аукционе по причине представления недостоверных сведений по пункту 13 Технического задания документации об аукционе в электронной форме. Заявитель считает, что аукционная комиссия при рассмотрении первой части заявок приняла необоснованное решение.

На заседании Комиссии представитель Заявителя поддержал доводы, изложенные в жалобе. Также пояснил, что в пункте 19 Регистрационного удостоверения на Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная (далее – Консоль), с принадлежностями                 №ФСЗ 2012/12823 от 05.09.2012 указано, что в принадлежности Консоли включены разъемы быстрого соединения медицинских газов: для кислорода, сжатого медицинского воздуха, закиси азота, углекислого газа, вакуума (не более 50шт.).

Представители Уполномоченного органа и Заказчика не согласились с доводами Заявителя и сообщили, что согласно инструкции по эксплуатации «Базовые блоки серии OR» указано следующее:

Название – базовый блок

Арт.-№ - ZARMOR

Описание – компонент, соединяемый с системой газоснабжения

Модель – положение входа: вертикальное / под углом 45° / сбоку

входное соединение: отверстие под впайку патрубка Ø 8, 10, 12, 3/8” и ½” / штуцер 6 и 8 мм / для потолочных консолей / с патрубком.

Кроме того, в инструкции по эксплуатации указано следующее: монтаж базовых блоков с отверстием под впайку патрубка: впаять медный патрубок во входное отверстие базового блока, согласно действующим нормативам и обеспечить идентификацию при помощи неудаляемой наклейки, что свидетельствует о том, что подключение клапана к внешней магистрали происходит путем впайки патрубка.

Также пояснили, что данный показатель важен для Заказчика, поскольку подключение клапана к внешней магистрали путем впайки обжатия трубки не требует привлечения дополнительных квалифицированных трудовых ресурсов, может производиться собственными силами Заказчика; кроме того, подключение с обжатием трубки является разъемным соединением, позволяющим оперативно производить как монтаж, так и демонтаж (при замене) данных клапанов, что является важным условием в палатах интенсивной терапии, в отделении реанимации, работающих в экстренном круглосуточном режиме.

Изучив представленные документы, заслушав представителей Заявителя, Уполномоченного органа, Заказчика, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов и торгов приходит к следующему.

Заказчиком является бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Уполномоченный орган 30.04.2013 разместил на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение №0115200001113000823 о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку комплектующих для системы газоснабжения медицинскими газами с начальной (максимальной) ценой контракта 288 120,00руб.

## По правилам части 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

## Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

## 1) при размещении заказа на поставку товара:

## а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

## б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

## Согласно части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

## 1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;

## 2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

## Согласно Техническому заданию документации об аукционе в электронной форме Заказчиком установлены следующие требования к быстросъемному клапану подвода кислорода медицинского (в корпусе, со штекером) по пункту 13:

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 13 | Подключение клапана к внешней магистрали производится с обжатием трубки диаметром 8мм | Соответствие |

## К быстросъемному клапану подвода закиси азота (в корпусе, со штекером) по пункту 13 Заказчиком установлены следующие требования:

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 13 | Подключение клапана к внешней магистрали производится с обжатием трубки диаметром 8мм | Соответствие |

## ООО «Газпромсервис» указало в своей заявке следующие параметры:

## По быстросъемному клапану подвода кислорода медицинского (в корпусе, со штекером):

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 13 | Подключение клапана к внешней магистрали производится с обжатием трубки диаметром 8мм | Соответствие |

## По быстросъемному клапану подвода закиси азота (в корпусе, со штекером):

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 13 | Подключение клапана к внешней магистрали производится с обжатием трубки диаметром 8мм | Соответствие |

## Таким образом, в своей заявке ООО «Газпромсервис» представило сведения о товаре, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании документации об аукционе в электронной форме. Однако, согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 14.05.2013г. №1  на участие в открытом аукционе в электронной форме поданы две заявки. Отказано в  допуске к участию в аукционе ООО «Газпромсервис». Заявка ООО «Газпромсервис» была отклонена по причине представления недостоверных сведений о прилагаемым к поставке товаров. Заявителем на заседании Комиссии представлено Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12823 от 05.09.2012 на Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная, с принадлежностями, производства «ТЕДИСЕЛ ИБЕРИКА С.Л.», Испания согласно которому в пункте 19 указано, что в состав принадлежностей входит разъемы быстрого соединения медицинских газов: для кислорода, сжатого медицинского воздуха, закиси азота, углекислого газа, вакуума. Однако, в указанном регистрационном удостоверении отсутствует информация о способе подключения клапана к внешней магистрали.

## Также Комиссия Чувашского УФАС России установила, что согласно официальному сайту ООО «ТедиМедикал» (http://tedimedical.ru), общество предлагает продукцию компании Tedisalmedical испанского производителя следующие медицинские консоли: настенные детские консоли, настенные реанимационные консоли, мостовые потолочные консоли. Также ООО «ТедиМедикал» предлагает продукцию компании RIFAIR – французского производителя генераторов кислорода, медицинских вакуумных установок и компрессорных станций. Кроме того, ООО «ТедиМедикал» предлагает продукцию компании PRES BLOCK S.p.a. – производителя элементов систем медицинского газоснабжения.

## Согласно заявке ООО «Газпромсервис», общество предлагает к поставке по пункту 1 «Разъем быстрого соединения медицинских газов для кислорода ZARMOR-T-O\VGTDM-O\ZBOX-GT-OR». На официальном сайте ООО «ТедиМедикал» и в каталоге продукции производителя PRES BLOCK S.p.a., Испания указано, что ZARMOR-T-O входит в раздел «Базовые блоки серии OR с медным патрубком, вертикальное». Также по пункту 2 общество предлагает к поставке «Разъем быстрого соединения медицинских газов для закиси азота ZARMOR-T-P\VGTDM-P\ZBOX-GT-OR», которое также согласно официальному сайту и каталогу входит в раздел «Базовые блоки серии OR с медным патрубком, вертикальное».

В инструкции по эксплуатации «Базовые блоки серии OR» указано следующее: монтаж базовых блоков с отверстием под впайку патрубка: впаять медный патрубок во входное отверстие базового блока, согласно действующим нормативам и обеспечить идентификацию при помощи неудаляемой наклейки, что свидетельствует о том, что подключение клапана к внешней магистрали происходит путем впайки патрубка.

Заявителем не представлены доказательства того, что указанные разъемы быстрого соединения медицинских газов подключают клапан к внешней магистрали путем обжатия трубки.

На основании вышеизложенного, Комиссия Чувашского УФАС России не усматривает нарушений в действиях Уполномоченного органа и Заказчика по отклонению заявки ООО «Газпромсервис».

Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на основании части 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Газпромсервис» не обоснованной.

Председатель Комиссии                                                           Н.Ю. Винокурова

Члены Комиссии       					                   	Л.В. Павлова

Т.В. Скворцова

Примечание:	Решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов

может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его

принятия (часть 9 статьи 60 Закона о размещении заказов).