Комиссия Управления признала жалобы ООО «ДжиИ Хэлскеа» и ООО «Теплоком» необоснованными

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республики рассмотрела жалобы ООО «ДжиИ Хэлскеа» и ООО «Теплоком» на действия Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам  и БУ ЧР «Городская больница скорой медицинской помощи» Минздравсоцразвития Чувашии при проведении открытого аукциона в электронной форме на ремонт рентгеновского компьютерного томографа GE  LightSpeed  Plus  с заменой рентгеновской трубки.  Общества не согласны со многими требованиями к участникам размещения заказа и условиями заключения государственного контракта.  К примеру,  Информационная карта аукциона содержит пункт «Оплата производится на основании акта приема-сдачи выполненных работ,  подписанного обеими сторонами,  в течение одного месяца».  По мнению ООО «ДжиИ Хэлскеа»,  из данной формулировки не понятно,  когда будут оплачены услуги и с какой даты должен отсчитываться месяц.  Кроме того,  в Технической части документации указано требование «Выполнение процедуры HHS  scans»,  «Выполнение  калибровки «DAS  gain».  ООО «Теплоком» считает,  что требование некорректное,  так как документация должна быть написана на русском языке.
В ходе рассмотрения дела заказчик дал пояснения по всем пунктам жалоб обществ.  В частности,  по оплате в Проекте гражданско-правового договора указано,  что оплата производится на основании акта приема-сдачи выполненных работ,  подписанного обеими сторонами,  в течение одного месяца со дня подписания вышеназванного акта.  По поводу написания документации аукциона на русском языке ответчик указал,  что «Выполнение процедуры «HHS  scans»,  «Выполнение калибровки «DAS  gain» – это  названия процедур и на русский язык не переводятся,  так как являются именами собственными.
Председатель Комиссии антимонопольного органа Наталия Винокурова подытожила:  «Уполномоченный орган и заказчик при проведении аукциона не нарушили действующее законодательство,  поэтому Комиссия Чувашского УФАС России признала жалобы обществ необоснованными».

2012-11-22  10:04:00