Решение 㻄-К-2011  -  Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам

06-05/7863
От 29.11.2011
РЕШЕНИЕ
по результатам рассмотрения жалобы на действия 
аукционной комиссии Государственной службы 
Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
 Дело № 212-К-2011
䋤» ноября 2011  года                                                                        г.  Чебоксары
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере размещения заказов,  созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 12.09.2011  № 313  в составе:
Гаврилова А.А.  – заместителя руководителя Чувашского УФАС России (председатель Комиссии);
Чагиной Г.В.  – начальника отдела контроля за размещением заказов (член Комиссии);
Симаковой Е.В.  – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля за размещением заказов (член Комиссии);
при участии представителей:
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:
Жирнова М.  А.,  по доверенности от 24.11.2011;
Никитиной О.  Ю.,  по доверенности от 24.11.2011;
Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:
Афанасьевой А.  А.,  по доверенности от 12.01.2011;
Разумовской Э.  О.,  по доверенности от 17.10.2011,
рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Биотех-М» о нарушении Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),
УСТАНОВИЛА:
ООО «Научно-производственное предприятие «Биотех-М» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии с жалобой на действия аукционной комиссии Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам при проведении открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (аппаратов для проведения лечебного и (или)  донорского плазмафереза)  (далее – открытый аукцион в электронной форме).
Заявитель не согласен с решением аукционной комиссии об отказе ООО «Биотех-М» в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме,  мотивированным со ссылкой на часть 4  статьи 41.9  Закона о размещении заказов,  пункт 20  раздела 6  информационной карты аукциона,  раздела 7  «Технического задания» представлением недостоверных сведений по пунктам 3.5  – 3.9,  3.15  предложения о функциональных характеристиках предлагаемого к поставке оборудования.
В заседании Комиссии представители Министерства пояснили,  что факт представления участником № 1  в составе первой части заявки недостоверных сведений установлен на основании технического паспорта портативного аппарата для плазмафереза «ГЕМОС-ПФ».
Представители Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам,  не усматривают оснований для принятия решения об отказе участнику № 1  в допуске к участию в торгах,  поскольку характеристики предложенного оборудования соответствуют потребностям заказчика.
Изучив представленные документы,  заслушав пояснения лиц,  участвующих в рассмотрении дела,  Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов приходит к следующему.
По правилам части  статьи 41.9  Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащие предусмотренные частью 4  статьи 41.8  настоящего Федерального закона сведения,  на соответствие требованиям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров,  работ,  услуг,  на поставки,  выполнение,  оказание которых размещается заказ.
Согласно части 4  статьи 41.9  Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:
1)  непредоставления сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  настоящего Федерального закона,  или предоставления недостоверных сведений;
2)  несоответствия сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  настоящего Федерального закона,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям,  не предусмотренным частью 4  настоящей статьи,  не допускается (часть 5  статьи 41.9  Закона о размещении заказов).
Извещением № 0115200001111001077,  размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru,  Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (аппаратов для проведения лечебного и (или)  донорского плазмафереза),  заказчиком которого выступило Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.
В составе документации об аукционе имеется техническое задание,  в котором установлены требования к функциональным характеристикам и потребительским свойствам медицинского оборудования,  являющегося предметом торгов.  В частности,  предусмотрено наличие функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при пониженном уровне перфузата в ловушке воздуха ниже уровня ультразвукового датчика (пункт 3.5);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при попадании воздуха в магистраль на участке датчика воздуха емкостного типа (пункт 3.6);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при продолжительности забора крови более 100  секунд (пункт 3.7);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при времени возврата крови более 100  секунд (пункт 3.8);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при повышении давления в магистрали более 300  мм рт.  ст.  (пункт 3.9);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при незакрытой защитной крышке насоса (пункт 3.10);  отображающее устройство для информации (сообщений)  о готовности (не готовности)  аппарата к работе,  проводимом в данное время режиме работы и аварийной остановке аппарата (пункт 3.15).
В пункте 20  информационной карты аукциона определено,  что первая часть заявки должна содержать конкретные показатели,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.
Для участия в открытом аукционе в электронной форме заявки поданы тремя участниками размещения заказа.
В первой части заявки участник № 1  (ООО «НПП «Биотех-М»)  предлагает осуществить поставку портативных многофункциональных аппаратов для плазмофереза марки Гемос-ПФ производства ООО «НПП «Биотех-М»,  выпускаемых под торговым знаком «Гемос».  В первой части заявки приведены также характеристики предлагаемого оборудования,  соответствующие требованиям документации об аукционе.
По результатам рассмотрения первых частей заявок участнику № 1  (ООО «НПП «Биотех-М»)  отказано в допуске к участию в аукционе по причине представления недостоверных сведений по пунктам 3.5  – 3.10,  3.15  предложения о функциональных характеристиках предлагаемого к поставке оборудования.  Как следует из протокола,  заседание аукционной комиссии проводилось в присутствии 3  членов,  голоса членов комиссии по вопросу допуска участника № 1  к участию в аукционе разделились следующим образом:  один член комиссии – «за» принятие решения о допуске;  двое – «против».  Решение принято простым большинством голосов.
Изучив представленные в материалы дела,  Комиссия приходит к выводу о недоказанности факта представления участником № 1  (ООО «НПП «Биотех-М»)  недостоверных сведений о предлагаемом оборудовании.
Министерство в обоснование своих доводов о законности отказа участнику № 1  в допуске к участию в торгах представило копию руководства по эксплуатации и паспорт портативного одноигольного аппарата для мембранного плазмафереза «ГЕМОС-ПФ»,  модель 07.
В заявке ООО «НПП «Биотех-М» отсутствует указание модели предлагаемого оборудования,  имеются лишь затребованные в документации об аукционе сведения о товарном знаке,  марке и изготовителе.
В материалы дела заявителем представлена копия руководства по эксплуатации и паспорта аппарата для плазмафереза «ГЕМОС-ПФ» портативного,  многофункционального,  модель ПФ.13,  подтверждающего наличие в аппарате необходимых заказчику параметров,  в том числе:  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при пониженном уровне перфузата в ловушке воздуха ниже уровня ультразвукового датчика (стр.  8,  пункт 16);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при попадании воздуха в магистраль на участке датчика воздуха емкостного типа (стр.  8,  пункт 16);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при продолжительности забора крови более 100  секунд (стр.  8,  пункт 16);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при времени возврата крови более 100  секунд (стр.  8,  пункт 16);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при повышении давления в магистрали более 300  мм рт.  ст.  (стр.  8,  пункт 16);  функции приостановки процедуры с выдачей звукового сигнала и сообщения на дисплее при незакрытой защитной крышке насоса (стр.  25,  пункты 18  – 20);  отображающее устройство для информации (сообщений)  о готовности (не готовности)  аппарата к работе,  проводимом в данное время режиме и аварийной остановке аппарата (стр.  8,  пункт 16,  титульная страница стр.  19,  23  – 25  (раздел 8.4,  пункты 3  – 5,  12,  18  – 20)).
Какие-либо доказательства,  свидетельствующие об отсутствии у ООО «НПП «Биотех-М» возможности поставки оборудования с требуемыми заказчику характеристиками,  в материалах дела отсутствуют.
При таких обстоятельствах Комиссия приходит к выводу о нарушении аукционной комиссией Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам части 5  статьи 41.9  Закона о размещении заказов.
Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на основании части 5  статьи 17,  части 6  статьи 60  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
РЕШИЛА:
1.    Признать жалобу ООО «Научно-производственное предприятие «Биотех-М» обоснованной.
2.  Признать в действиях аукционной комиссии Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам нарушение части 5  статьи 41.9  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.  Выдать аукционной комиссии Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам  предписание об устранении нарушения части 5  статьи 41.9  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4.  Направить материалы дела должностному лицу Чувашского УФАС России,  уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении.
Председатель Комиссии
А.А.  Гаврилов
Члены Комиссии
Г.В.  Чагина
 
Е.В.  Симакова
06-0/7862
От 29.11.2011
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения Федерального закона 
от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»
 
Дело № 212-К-2011
䋤» ноября 2011  года                                                                     г.  Чебоксары
                                                                                               
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере размещения заказов,  созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 12.09.2011     № 313  в составе:
Гаврилова А.А.  – заместителя руководителя Чувашского УФАС России (председатель Комиссии);
Чагиной Г.В.  – начальника отдела контроля за размещением заказов (член Комиссии);
Симаковой Е.В.  – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля за размещением заказов (член Комиссии);
на основании решения от 24  ноября 2011  г.  о признании факта нарушения аукционной комиссией Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам нарушения части 5  статьи 41.9  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  при проведении открытого аукциона в электронной форме открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (аппаратов для проведения лечебного и (или)  донорского плазмафереза)  (извещение № 0115200001111001077),  и на основании пункта 1  части 9  статьи 17  указанного Закона,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.  Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам протокол № 1  от 11.11.2011  рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (аппаратов для проведения лечебного и (или)  донорского плазмафереза),  протокол № 2  от 02.11.2011  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (аппаратов для проведения лечебного и (или)  донорского плазмафереза)  отменить.
2.  Аукционной комиссии Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам устранить нарушение части 5  статьи 41.9  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем возврата к процедуре рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (аппаратов для проведения лечебного и (или)  донорского плазмафереза)  в срок до 09  декабря 2011  года.
3.  Оператору электронной площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка»  обеспечить возможность совершения Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам,  аукционной комиссией действий,  указанных в пунктах 1,  2  настоящего предписания.
4.  Информацию об исполнении предписания с приложением копии подтверждающего документа представить в Чувашское УФАС России до 14  декабря 2011  года.
Председатель Комиссии
А.А.  Гаврилов
Члены Комиссии
Г.В.  Чагина
 
Е.В.  Симакова

2011-11-23  21:00:00