## РЕШЕНИЕ

## по результатам рассмотрения жалобы на действия

## государственного заказчика БУ ЧР «Президентский перинатальный центр» Минздравсоцразвития Чувашии,

## уполномоченного органа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам

## Дело № 88-К-2011

## Резолютивная часть оглашена 08.06.2012 года

## Решение изготовлено в полном объеме 14.06.2012 года

## «08» июня 2012 года                                                                                г. Чебоксары

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере размещения заказов, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 12.09.2011 № 313 в составе:

Винокуровой Н.Ю. – заместителя руководителя – начальника отдела товарных рынков Чувашского УФАС России (председатель Комиссии);

Чагиной Г.В. – начальника отдела контроля за размещением заказов (член Комиссии);

Красновой Т.Н. –специалиста 1 разряда отдела контроля за размещением заказов (член Комиссии);

при участии представителей:

БУ ЧР «Президентский перинатальный центр» Минздравсоцразвития Чувашии:

Шмариной Ирины Владимировны, по доверенности;

Спиридоновой Натальи Владимировны, по доверенности;

Шалановой Зинаиды Алексеевны, по доверенности;

Бундиной Зинаиды Дмитриевны, по доверенности,

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:

Елисеевой Алины Юрьевны, по доверенности;

Иванова Андрея Анатольевича, по доверенности,

ООО «МедТехЦентр»:

Андреева Геннадия Львовича, по доверенности,

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «МедТехЦентр» о нарушении Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),

УСТАНОВИЛА:

ООО «МедТехЦентр» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии с жалобой на действия государственного заказчика БУ ЧР «Президентский перинатальный центр» Минздравсоцразвития Чувашии, уполномоченного органа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных для нужд БУ ЧР «Президентский перинатальный центр» Минздравсоцразвития Чувашии.

Жалоба мотивирована тем, что ООО «МедТехЦентр» просит внести изменения в техническом задании документации об аукционе в электронной форме, а именно:

1) Требование параметров звуковая мощность «не более 39дБ» изменить на «не более 41 дБ»;

2) В требование к корпусу рециркулятора «выполнен из ударопрочного, химически стойкого полистирола» добавить возможность исполнения корпуса из металла с полимерным покрытием устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения и любых дезинфицирующих средств, так как металлический корпус надежнее и долговечнее.

3) Требование «вентилятор на плавающей подвеске 2 штуки», просят изменить на «вентилятор не менее 1 штуки», так как данное требование характерно только для рециркуляторов «Дезар».

4) Требование «По электробезопасности рециркулятор должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.025-76 для изделий класса 1 типа Н». Просят изменить на «для изделий класса 1, тип не ниже Н», так как для изделия в зависимости от степени защиты от поражения электрическим током подразделяются на четыре типа:

Н - имеющие нормальную степень защиты,

В - имеющие повышенную степень защиты,

ВF – имеющие повышенную степень защиты и изолированную рабочую часть,

СF – имеющие наивысшую степень защиты и изолированную рабочую часть.

5) Требование «масса не более 8 кг», просят изменить на масса «не более 9 кг», так как указанный параметр ограничивает потенциальное число участников аукциона.

Изучив представленные документы, заслушав пояснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов приходит к следующему.

## В силу части 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 – 3.2, 4.1 – 6 статьи 34 настоящего Федерального закона.

## На основании части 2 статьи 34 Закона о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

## Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа (часть 3.1 статьи 34 Закона о размещении заказов).

## Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Извещением № 0115200001112000651, размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 16 мая 2012 года, Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных для нужд БУ ЧР «Президентский перинатальный центр» Минздравсоцразвития Чувашии (№ изв. 0115200001112000651). Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 3 539 598,00 руб.

Реализуя положения части 1 статьи 41.6, пункта 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов, заказчик, уполномоченный орган в разделе 1 документации об аукционе установили требования к оборудованию, являющемуся предметом торгов.

Так же, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов установила, что техническое задание на облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый составлено согласно требованиям нормативно-технической документации.

1) Требование «Звуковая мощность не более 39 дБ» прописано санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим

медицинскую деятельность», приложение № 7 «Допустимые уровни звука, создаваемые изделиями медицинской техники» уровень звука -  L _А макс 30/40 дБ.

2) Требование к корпусу рециркулятора «Выполнен из ударопрочного химически стойкого полистирола» прописано санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение № 14 «Порядок уборки помещений различных структурных отделений акушерского стационара». Как пояснил заказчик, полистирол выдерживает ежедневную трехкратную влажную уборку с применением современных дезинфицирующих средств с моющими свойствами, что позволяет объединить обеззараживание с его мойкой. Так же заказчик указал, что как показывает практика, металлические поверхности не выдерживают такого режима обработки и подвергаются коррозии. А использование поврежденного оборудования недопустимо в лечебных учреждениях их профиля.

3) Заказчик пояснил, что требование «Вентилятор на плавающей подвеске 2 штуки» - вентиляторы, которые крепятся к корпусу рециркулятора при вибрации создают звуковую мощность, которая превышает требования нормативно-технической документации. А вентиляторы на плавающей подвеске работают практически бесшумно и не превышают норму звуковой мощности.

4) По данному пункту заказчик пояснил, что требование «По электробезопасности рециркулятор должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.025-076 для изделий класса 1 типа Н». В данном требовании заказчик указал наименьшее требование по электробезопасности. В случае предложения высшего класса причин для отклонения нет.

5) Требование «Масса изделия не более 8 кг» прописано Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» - Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течении рабочей смены 7 кг.

Таким образом, заказчик доказал выставление вышеуказанных требований к медицинскому оборудованию исходя из своей потребности и специфики деятельности, а также требованиям СанПиН, что не противоречит законодательству о размещении заказов.

Также ООО «МедТехЦентр» не представило в материалы дела каких-либо доказательств тому, что по совокупности установленных заказчиком, уполномоченным органом параметров может быть поставлено оборудование единственного производителя.

Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на основании части 6 статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

РЕШИЛА:

## Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «МедТехЦентр» необоснованной.

| Председатель Комиссии | Н.Ю. Винокурова |
| --- | --- |
| Члены Комиссии | Г.В. Чагина |
|  | Т.Н. Краснова |

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.