**15.04.2014 06-04/2772**

**РЕШЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения жалоб на действия аукционной** **комиссии уполномоченного органа - Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом и заказчика МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары»**

Дело № 53-К-2014 г. Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 08 апреля 2014 года.

Решение изготовлено в полном объеме 11 апреля 2014 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказов Чувашского УФАС России от 13.01.2014 №2 и 17.02.2014 №34 в составе:

 «…»

при участии представителей:

заказчика – Управления жилфондом г.Чебоксары» «…» (по доверенности);

уполномоченного органа -Чебоксарского Городского комитета по управлению имуществом

- «…» (по доверенности);

заявителя – ООО «ГорИСС»

 - «…» (по доверенности),

- «…» (по доверенности);

рассмотрев жалобу ООО «ГорИИС» о нарушении комиссией уполномоченного органа Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), руководствуясь статьей 106 Закона о контрактной системе.

УСТАНОВИЛА:

В Управление федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии поступила жалоба ООО «ГорИСС» на действия комиссии уполномоченного органа - Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом при проведении электронного аукциона № 0115300020014000150 «Выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения в многоквартирном доме №15 по ул.Кукшумская г.Чебоксары»

ООО «ГорИСС» в своей жалобе сообщает, что приняло участие в электронном аукционе, однако по итогам рассмотрения первых частей заявок ООО «ГорИСС» (участник №12) не было допущено к участию в аукционе по следующим основаниям:

 Заявка на участие в электронном аукционе участника закупок №12 не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, а именно имеются несоответствия с заявленными требованиями в отношении товара: Коробка (п.п. 28, 29 таблицы Технические характеристики материалов заявки на участие в аукционе), что нарушает требования п.20 раздела X Информационная карта аукциона документации об аукционе в электронной форме и п.п. б) п.3 ч.3 статьи 66 Закона о контрактной системе.

 Представители участника №12 (ООО «ГорИСС») считают, что предложенное оборудование соответствует требованиям аукционной документации. Поданная обществом заявка отклонена неправомерно так как в самой документации заказчиком допущена ошибка. Доводы, изложенные в жалобе поддерживают в полном объеме.

Представитель уполномоченного органа нарушение законодательства о контрактной системе не признал, считает, комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям аукционной документации. Разработка и утверждении технического задания не является компетенцией аукционной комиссии.

Представитель заказчика согласна с мнением уполномоченного органа, подтвердила, что при размещении технического задания в позициях 28 и 29 были допущены технические ошибки.

 Изучив представленные документы, заслушав пояснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установила следующее.

Заказчиком является МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары», Уполномоченным органом - Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом.

Уполномоченным органом – Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом 20.03.2014 на официальном сайте zakupki.gov.ru размещено извещение № 0115300020014000150 о проведении электронного аукциона на «Выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения в многоквартирном доме №15 по ул.Кукшумская г.Чебоксары» с начальной (максимальной) ценой 1131410.00 рублей.

В силу подпункта б пункта 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на выполнение работ с использованием товара должна содержать согласие, предусмотренное [пунктом 2](#Par6) настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Во исполнение указанного положения Закона пунктом 20 Информационной карты документации по проведению электронного аукциона заказчиком установлены требования к предмету закупки.

 В позиции 28 главы 11 раздела XI «Требования к материалам» аукционной документации заказчиком установлено требование к коробке:

 Шкаф учета и распределения электроэнергии **ЩРУВ 3/24**, габаритные размеры 500х400х160 мм, Габаритные панели – 250х208 мм

**Максимальное количество модулей 30 шт**. Толщина стенок бокса- 0,8 мм.

 В позиции 29 главы 11 раздела XI «Требования к материалам» аукционной документации заказчиком установлено требование к коробке:

Шкаф учета и распределения электроэнергии **ЩРУВ 3/30**, габаритные размеры 540х440х160 мм, Габаритные панели – 250х208 мм

**Максимальное количество модулей 24 шт**. Толщина стенок бокса- 0,8 мм.

В соответствии с частью 4 статьи 67 участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Участник №12 (ООО «ГорИСС») по позициям 28, 29 главы 11 раздела XI «Требования к материалам» аукционной документации представил оборудование со следующими техническими характеристиками:

Шкаф учета и распределения электроэнергии **ЩРУВ 3/24**, габаритные размеры 500х400х160 мм, Габаритные панели – 250х208 мм

**Максимальное количество модулей 24 шт**. Толщина стенок бокса- 0,8 мм.

Шкаф учета и распределения электроэнергии **ЩРУВ 3/30**, габаритные размеры 540х440х160 мм, Габаритные панели – 250х208 мм

**Максимальное количество модулей 30 шт**. Толщина стенок бокса- 0,8 мм.

Однако, согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 01.04.2014 по позициям 28 и 29 заявка участника №12 отклонена по причине ее несоответствия требованиям аукционной документации.

Согласно информации размещенной на сайтах производителей и поставщиков (в том числе <http://www.electric-box.ru/>) щиты учётно-распределительные предназначены для сборки силовых учётно-распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты электросетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Электрощиты учётно-распределительные ЩРУВ позволяют разместить до 72 модулей

Согласно структуре условного обозначения аббревиатура ЩРУВ-Х/ХХ

Расшифровывается следующим образом:

Щ-щит;

Р-распределительный;

У-учетный;
В-встраиваемый;
X-тип счетчика;

XX - максимальное число модулей.

Следовательно, электрощит учётно-распределительный ЩРУВ 3/24 соответствует третьему типу счетчика и содержит 24 модуля, соответственно электрощит учётно-распределительный ЩРУВ 3/30 соответствует третьему типу счетчика и содержит 30 модулей.

Таким образом, поставка электрощита учётно-распределительного ЩРУВ 3/24 с 30 модулями и электрощита учётно-распределительного ЩРУВ 3/30 с 24 модулями невозможна. Следовательно, аукционная документация утвержденная заказчиком, по данным позициям содержит недостоверную информацию.

Данное обстоятельство подтверждено представителем заказчика в рассмотрении дела.

Согласно части 3 статьи 67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

Согласно части 5 статьи 67 Закона отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным [частью 4](#Par0) настоящей статьи, не допускается.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм закона Комиссия уполномоченного органа допустила к участию в электронном аукционе заявки содержащие недостоверную информацию ЩРУВ 3/24 – 30 модулей, ЩРУВ 3/30 – 24 модуля, что подтверждается протоколом рассмотрения первых частей заявок от 01.04.2014.

 При этом, Комиссия уполномоченного органа согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 01.04.2014 по позициям 28 и 29 отклонила в том числе заявку участника №12 (ООО «ГорИСС») по причине ее несоответствия требованиям аукционной документации.

 Данное обстоятельство свидетельствует о неправомерных действиях аукционной комиссии при рассмотрении заявок .

 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

 Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что заказчиком утверждена аукционная документация с несуществующими параметрами, тем самым нарушен п.1 ч.1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

Данное нарушение привело впоследствии к необоснованному отклонению аукционной комиссией заявок участников электронного аукциона, а также к необоснованному допуску участников, представивших в своих заявках недостоверную информацию, что нарушает требования пункта 1части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного, Комиссия Чувашского УФАС России приходит к выводу о неправомерности отклонения заявки ООО «ГорИСС» в связи с несоответствием ее требованиям аукционной документации по вышеуказанным ненадлежащим показателям, присвоенным товару.

Пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе установлено, что при выявлении в результате рассмотрения жалобы на действия комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской Федерации контрольный орган в сфере закупок вправе выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе определено, что по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Закона, а также о совершении иных действий, предусмотренных частью 22 статьи 99 настоящего Федерального закона.

Руководствуясь пунктом 2 части 15 статьи 99, пунктом 2 части 22 статьи 99, статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «ГорИСС» обоснованной.

2.Признать в действиях аукционной комиссии уполномоченного органа - Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом нарушение пункта 1 части 4 статьи 67, части 5 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении электронного аукциона извещение № 0115300020014000150 на «Выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения в многоквартирном доме №15 по ул.Кукшумская г.Чебоксары».

3.Признать в действиях Заказчика – Управления жилищным фондом города Чебоксары» нарушение п.1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении электронного аукциона извещение № 0115300020014000150 на «Выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения в многоквартирном доме №15 по ул.Кукшумская г.Чебоксары».

4. Выдать Уполномоченному органу – Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом и Заказчику – Муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищным фондом города Чебоксары» предписание об устранении нарушений допущенных при проведении электронного аукциона извещение № 0115300020014000150 на «Выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения в многоквартирном доме №15 по ул.Кукшумская г.Чебоксары».

Председатель Комиссии «…»

Члены Комиссии «…»

 *Примечание: Решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия (часть 9 статьи 106 Закона о контрактной системе)*